浙江省农村生活污水治理

统计调查制度

（定期统计报表）

浙江省住房和城乡建设厅制定

浙  江  省  统  计  局  批  准

2021年6月

本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

本制度由浙江省住房和城乡建设厅负责解释。

目  录

一、总说明…………………………………………………………………………………………………（8）

二、报表目录………………………………………………………………………………………………（9）

三、调查表式

（一）行政村情况基本信息表（浙建设农污1-1表）………………………………………………（10）

（二）自然村情况基本信息表（浙建设农污1-2表）………………………………………………（11）

（三）集中处理设施基本信息表（浙建设农污2-1表）……………………………………………（12）

（四）纳厂处理设施基本信息表（浙建设农污2-2表）……………………………………………（14）

（五）用户处理设备（罐）基本信息表（浙建设农污2-3表）……………………………………（16）

（六）简易设施基本信息表（浙建设农污2-4表）…………………………………………………（17）

（七）公共化粪池处理基本信息表（浙建设农污2-5表）…………………………………………（18）

（八）农户及户内设施表（浙建设农污2-6表）……………………………………………………（19）

四、主要指标解释…………………………………………………………………………………………（20）

# 一、总 说 明

## （一）调查目的

为全面了解和掌握全省农村生活污水处理设施建设运行情况，给各级政府制定政策、进行宏观管理提供依据，依照《中华人民共和国统计法》及其实施条例，特制定本统计调查制度。

## （二）调查对象和统计范围

本调查制度的调查对象为浙江省农村生活污水处理设施。

本调查制度的统计范围为浙江省行政村庄及所涉及的农村生活污水处理设施

## （三）调查内容

涉及农村生活污水治理基础信息情况，包括行政村、自然村、集中处理设施、纳厂处理设施、用户处理设备（罐）、简易设施、公共化粪池信息、农户及户内设施等基础信息。

## （四）调查频率和时间

行政村、自然村情况基本信息报表报告期为年报。农村生活污水处理设施基础信息采集长期进行，即时更新。

## （五）调查方法

本调查制度属于全面调查。

## （六）组织实施

本调查制度由浙江省住房和城乡建设厅统一组织，分级实施，由各级城乡建设统计主管部门负责本辖区内数据的审核、汇总和上报。

## （七）报送要求

报送单位在每年3月底前完成年报数据的上报。农村生活污水处理设施基础信息采集长期进行，即时更新。报送方式为网上直接报送，数据发送至浙江省城农村生活污水处理设施运维监管服务平台（网址：http://59.202.39.148:8080/）。

## （八）统计资料公布及数据共享

基层填报单位数据作为浙江省住房和城乡建设厅内部资料使用，不向社会公布。

## （九）本调查制度由浙江省住房和城乡建设厅负责解释。

二、报 表 目 录

| 表 号 | 表 名 | 报表 期别 | 统计 范围 | 报送单位 | 报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙建设农污1-1表 | 行政村情况基本信息表 | 年报 | 行政村 | 县级主管部门 | 报送单位在每年3月底前网上填报 |
| 浙建设农污1-2表 | 自然村情况基本信息表 | 年报 | 行政村 | 同上 | 同上 |
| 浙建设农污2-1表 | 集中处理设施基本信息表 | 即时 | 终端处理设施 | 农村污水处理设施运维企业 |  |
| 浙建设农污2-2表 | 纳厂处理设施基本信息表 | 即时 | 纳厂处理设施 | 同上 |  |
| 浙建设农污2-3表 | 用户处理设备（罐）基本信息表 | 即时 | 用户处理设备 | 同上 |  |
| 浙建设农污2-4表 | 简易设施基本信息表 | 即时 | 简易设施 | 同上 |  |
| 浙建设农污2-5表 | 公共化粪池处理基本信息表 | 即时 | 公共化粪池 | 同上 |  |
| 浙建设农污2-6表 | 农户及户内设施表 | 即时 | 农户及户内设施 | 同上 |  |

# 三、调 查 表 式

基层表

## 行政村情况基本信息表

| 综合机关名称： 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水1-１表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 乡镇（街道）: |
| --- | --- |
| 02 | 行政村名称: |
| 03 | 行政村区划代码: |
| 04 | 党支部书记: 电话: |
| 05 | 分管负责人: 电话: |
| 06 | 行政村农户数（户）: 户籍人口数(人): 常住人口数(人): |
| 07 | 农家乐数: |

单位负责人：            统计负责人：                填表人：                报出日期：20  年  月  日

1.统计范围：浙江省行政村庄。

2.报送日期及方式：报送单位在每年3月底前网上填报。

（二）自然村情况基本信息表

| 综合机关名称： 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水1-2表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 自然村名 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 设施建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 |

单位负责人：               统计负责人：                填表人：                 报出日期：20  年  月  日

1.统计范围：浙江省行政村庄。

2.报送日期及方式：报送单位在每年3月底前网上填报。

## （三）集中处理设施基本信息表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-１表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 设施名称: | 02 | 设施所在自然村: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在行政村: | 04 | 行政村区划代码: |
| 05 | 设施编码: | 06 | 经度（六位小数）： 纬度（六位小数）： |
| 07 | 接收状态：(已接收;□预接收;□未接收 |
| 08 | 运维主体：(终端管网一体运维（含仅管网）((第三方运维；(村镇自主运维)： (终端管网分开运维（(分别由第三方运维；(终端第三方、管网村镇； (终端村镇、管网第三方） |
| 功能信息 |
| 09 | 处理工艺: | 10 | 负荷率（%）： |
| 11 | 水源保护地：(是；(否 | 12 | 农家乐：(有；(无 |
| 13 | 设施状态：(建设；(运维；(大修；(停运； (报废 | 14 | 设计日处理量（吨）： |
| 15 | 设计出水水质标准: |
| 水污染物排放标准 |
| 16 | 承诺出水：(是；(否 | 17 | 执行标准： |
| 18 | 出水检测项：(PH；(CODcr；(NH3-N；(TP；(SS；(动植物油；(粪大肠菌群；(TN |
| 终端信息 |
| 19 | 建设单位: |
| 20 | 设计单位: |
| 21 | 施工单位: |
| 22 | 监理单位: |
| 管网信息 |
| 23 | 建设单位: |
| 24 | 设计单位: |
| 25 | 施工单位: |
| 26 | 管网长度(m)： 管网材质： 主管网直径(mm)： 检查井数量（个）： |
| 27 | 竣工日期： 接收日期： 运维日期： |
| 站长监督员 |
| 28 | 村级站长 姓名: 电话: | 29 | 村监督员 姓名: 电话: |
| 30 | 运维区域负责人 姓名: 电话: | 31 | 运维员 姓名: 电话: |
| 处理设施附加信息 |
| 32 | 资金来源：(原农办；(环保；(世行贷款；(自筹；(其他 |
| 33 | 管理归属：(无变化；(移出；(移入 |
| 34 | 设施拆分合并：(无拆合；(拆分；(合并；(被拆分；(被合并 |

单位负责人：               统计负责人：               填表人：               报出日期：20  年  月  日

说明：

1.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

2.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

3.设计出水水质标准参照以下标准：农村生活污水处理设施水污染物排放标准DB33/973-2015一级；农村生活污水处理设施水污染物排放标准DB33/973-2015二级；城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A；城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B；城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002二级；城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002三级。

4.执行标准参照以下标准：农村生活污水处理设施水污染物排放标准DB33/973-2015一级；农村生活污水处理设施水污染物排放标准DB33/973-2015二级；各设区市如有已公布标准，可以填写设区市标准。

## （四）纳厂处理设施基本信息表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-2表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 设施名称: | 02 | 设施所在自然村: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在行政村: | 04 | 行政村区划代码: |
| 05 | 设施编码: | 06 | 经度（六位小数）： 纬度（六位小数）： |
| 07 | 接收状态：(已接收;□预接收;□未接收 |
| 08 | 运维主体：(第三方运维；(村镇自主运维 |
| 功能信息 |
| 09 | 水源保护地：(是；(否 | 10 | 农家乐：(有；(无 |
| 11 | 设施状态：(建设；(运维；(大修；(停运； (报废 | 12 | 接入的污水处理厂： |
| 管网信息 |
| 13 | 建设单位: |
| 14 | 设计单位: |
| 15 | 施工单位: |
| 16 | 管网长度(m)： 管网材质： 主管网直径(mm)： 检查井数量（个）： |
| 17 | 竣工日期: 接收日期: 运维日期: |
| 站长监督员 |
| 18 | 村级站长 姓名: 电话: | 19 | 村监督员 姓名: 电话: |
| 20 | 运维区域负责人 姓名: 电话: | 21 | 运维员 姓名: 电话: |
| 处理设施附加信息 |
| 22 | 资金来源：(原农办；(环保；(世行贷款；(自筹；(其他 |
| 23 | 管理归属：(无变化；(移出；(移入 |
| 24 | 设施拆分合并：(无拆合；(拆分；(合并；(被拆分；(被合并 |

单位负责人：               统计负责人：              填表人：             报出日期：20  年  月  日

说明：

1.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

2.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

## （五）用户处理设备（罐）基本信息表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-3表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 责任户主: | 02 | 门牌（户号）: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在行政村: | 04 | 所在自然村: |
| 05 | 行政村区划代码: |
| 06 | 设备编码: |
| 07 | 厂商: | 08 | 品牌: |
| 09 | 型号: | 10 | 功率（KW）: |
| 11 | 设计日处理量（吨）: | 12 | 投入使用日期: |
| 13 | 执行标准: |

单位负责人：               统计负责人：              填表人：                 报出日期：20  年  月  日

说明：

1.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

2.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

## （六）简易设施基本信息表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-4表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 简易设施名称: | 02 | 所在行政村: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在自然村: | 04 | 区划代码（12位）: |
| 05 | 简易设施编码: |
| 功能信息 |
| 06 | 设计日处理量（吨）: | 07 | 联户/单户: |
| 08 | 使用状态：(正常；(停用 |

单位负责人：                统计负责人：               填表人：                报出日期：20  年  月  日

说明：

1.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

2.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

## （七）公共化粪池处理基本信息表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-5表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 公共化粪池名称: | 02 | 所在行政村: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在自然村: | 04 | 行政村区划代码: |
| 05 | 是否转运纳厂处理: | 06 | 污水处理厂名称: |
| 07 | 公共化粪池编码: |
| 功能信息 |
| 08 | 化粪池容积（m3）: | 09 | 建设类别：(产品类；(自建类 |
| 10 | 使用状态：(正常；(停用 | 11 | 是否漏底：(是；(否 |

单位负责人：              统计负责人：              填表人：                 报出日期：20  年  月  日

说明：

1.建设类别

自建类：指的是钢筋混凝土、砖砌等方式建造的化粪池

产品类：指的是专业厂家生产的一体式化粪池。

2.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

3.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

## （八）农户及户内设施表

| 20 年 |  | 表 号： 制定机关： 批准机关： 批准文号： 有效期至： | 浙建设污水2-6表 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省统计局 浙统制〔2021〕31号 2023年 1 月 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 责任户主: | 02 | 门牌（户号）: |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 所在行政村: | 04 | 所在自然村: |
| 05 | 行政村区划代码: |
| 06 | 厨房清扫井：(有；(无 | 07 | 全年居住超过60天：(是；(否 |
| 08 | 户籍人口: | 09 | 常住人口: |
| 10 | 五年内规划拆迁户：(是；(否 | 11 | 是否无农房户：(是；(否 |
| 12 | 外接污水处置设施编码: |
| 户内化粪池基本信息 |
| 13 | 化粪池编码: |
| 14 | 外接情况：(集中处理设施；(户用处理设备；(污水处理厂；(公共化粪池；(简易设施；(无外接 |
| 15 | 建设类别：(产品类；(自建类 | 16 | 是否漏底：(是；(否 |
| 17 | 使用状态：(正常；(停用 |

单位负责人：              统计负责人：                 填表人：                报出日期：20  年  月  日

说明：

1.建设类别

自建类：指的是钢筋混凝土、砖砌等方式建造的化粪池

产品类：指的是专业厂家生产的一体式化粪池。

2.统计范围：浙江省农村生活污水治理设施。

3.报送日期及方式：报送单位在网上即时更新。

# 四、主要指标解释

## 1.行政村基本信息表

乡镇（街道）  填写行政村所在的乡镇（街道），如杭州市临安区清凉峰镇。

行政村名称  填写行政村的名称。

行政村区划代码  填写行政村的12位区划代码。

党支部书记  填写行政村的党支部书记的姓名。

电话  填写党支部书记的电话。

分管负责人  填写行政村的分管负责人的姓名。

电话  填写分管负责人的电话。

行政村农户数  填写行政村的农户数，只能填写数字。

户籍人口数  填写户籍所在地是行政村的人口的数量，只能填写数字。

常住人口数  填写常住在行政村的人口的数量，只能填写数字。

自然村情况

自然村名  填写行政村包含的自然村名称，一个行政村可能存在零个或一个及以上的自然村。

户数  填写自然村的农户数，只能填写数字。

户籍人口  填写户籍所在地是自然村的人口的数量，只能填写数字。

常住人口  填写常住在自然村的人口的数量，只能填写数字。

设施建设情况  选填自然村设施的建设情况，只能填写数字。设施建设情况：1、纳厂处理设施；2、集中处理设施；3、户用处理设施；4、简易设施；5、公共化粪池；6、独立化粪池（不外接）；7、全部都没有。

## 2.集中处理设施基本信息表

设施名称  填写集中处理设施的名称。

设施所在自然村  填写集中处理设施所在自然村的村名。

所在行政村  填写集中处理设施所在行政村的村名。

行政村区划代码  填写集中处理设施所在行政村的12位区划代码。

设施编码  填写设施编码，如330106001001-001-0030-D2。

经纬度（六位小数）  填写设施所在的经纬度，经度和纬度均保留六位小数。

接收状态  选填设施的接收状态，状态分为：已接收、预接收、未接收。

运维主体  选填设施的运维主体：1、终端管网一体运维（含仅管网）：第三方运维，村镇自主运维；2、终端管网分开运维：分别由第三方运维，终端第三方、管网村镇，终端村镇、管网第三方。

处理工艺  填写设施的污水处理工艺。

负荷率  填写设施负荷率，单位为百分比,只能填写数字。

水源保护地  是否为水源保护地，选择是或否。

农家乐  有无存在农家乐，选择有或无。

设施状态  选填设施状态：建设、运维、大修、停运、报废。

设计日处理量  填写设施的设计日处理量，单位为吨，只能填写数字。

设计出水水质标准  参照标准：农村生活污水处理设施水污染物排放标准 DB33/973-2015一级、农村生活污水处理设施水污染物排放标准 DB33/973-2015二级、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级A、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002二级、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002三级。

水污染排放标准

承诺出水  是否承诺出水，选择是或否。

执行标准  标准：农村生活污水处理设施水污染物排放标准 DB33/973-2015一级、农村生活污水处理设施水污染物排放标准 DB33/973-2015二级。各设区市如有已公布标准，可以填写设区市标准；填“城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级 A 或者 一级 B”，检测指标需按照标准执行。

出水检测项  [承诺出水（是/否）]填否时，出水标准和检测指标项不填；[承诺出水（是/否）]填是时，五项指标是必须的，有农家乐加[动植物油]，是水源保护区加选[粪大肠菌群]，既是农家乐又是水源保护区加选[动植物油]和[粪大肠菌群]。

终端信息

建设单位  填写终端建设单位名称。

设计单位  填写终端设计单位名称。

施工单位  填写终端施工单位名称。

监理单位  填写终端监理单位名称。

管网信息

建设单位  填写管网建设单位名称。

设计单位  填写管网设计单位名称。

施工单位  填写管网施工单位名称。

管网长度  填写管网长度，单位为米，只能填写数字。

管网材质  填写管网材质。

主管网直径  填写主管网的直径，单位为毫米，只能填写数字。

检查井数量  填写检查井的个数，只能填写数字。

竣工日期  填写设施竣工日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

接收日期  填写设施接收日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

运维日期  填写设施运维日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

站长监督员  分别填写村级站长、村监督员、运维区域负责人、运维员的姓名及电话。

处理设施附加信息

资金来源  选填：原农办、环保、世行贷款、自筹、其他。

管理归属  选填：无、移出、移入。移出一般指终端处理变纳入城镇污水处理厂处理，且管网也归污水处理厂管理；默认未变更。

设施拆分合并  选填：无拆合、拆分、合并、被拆分、被合并；默认无拆合。设施拆分合并针对整个处理终端的拆分合并；被拆分的设施选“被拆分”，拆分出来的设施填“拆分”；合并后的设施选“合并”，被合并的设施选“被合并”；默认无拆合。

## 3.纳厂处理设施基本信息表

设施名称  填写纳厂处理设施的名称。

设施所在自然村  填写纳厂处理设施所在自然村的村名。

设施所在行政村  填写纳厂处理设施所在行政村的村名。

行政村区划代码  填写纳厂处理设施所在行政村的12位区划代码。

设施编码  填写设施编码，如330106001001-001-0000-00。

经纬度（六位小数）  填写设施所在的经纬度，经度和纬度均保留六位小数。

接收状态  选填设施的接收状态，状态分为：已接收、预接收、未接收。

运维主体  选填设施的运维主体，分为：1、第三方运维；2、村镇自主运维。

水源保护地  是否为水源保护地，选择是或否。

农家乐  有无存在农家乐，选择有或无。

设施状态  选填：建设、运维、大修、停运、报废。

接入的污水厂  填写接入的污水厂，如XXX污水处理厂。

管网信息

建设单位  填写管网建设单位名称。

设计单位  填写管网设计单位名称。

施工单位  填写管网施工单位名称。

管网长度  填写管网长度，单位为米，只能填写数字。

管网材质  填写管网材质。

主管网直径  填写主管网的直径，单位为毫米，只能填写数字。

检查井数量  填写检查井的个数，只能填写数字。

竣工日期  填写设施竣工日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

接收日期  填写设施接收日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

运维日期  填写设施运维日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

站长监督员  分别填写村级站长、村监督员、运维区域负责人、运维员的姓名及电话。

处理设施附加信息

资金来源  选填：原农办、环保、世行贷款、自筹、其他。

管理归属  选填：无、移出、移入。移出一般指终端处理变纳入城镇污水处理厂处理，且管网也归污水处理厂管理；默认未变更。

设施拆分合并  选填：无拆合、拆分、合并、被拆分、被合并；默认无拆合。设施拆分合并针对整个处理终端的拆分合并；被拆分的设施选“被拆分”，拆分出来的设施填“拆分”；合并后的设施选“合并”，被合并的设施选“被合并”；默认无拆合。

## 4.用户处理设备（罐）基本信息表

责任户主  填写责任户主姓名。

门牌（户号）  填写用户处理设备所在的门牌号（户号）。

所在行政村  填写用户处理设备所在行政村的村名。

所在自然村  填写用户处理设备所在自然村的村名。

行政村区划代码  填写用户处理设备所在行政村的12位区划代码。

设备编码  填写设备编码，编码规则：330101001001-001-0002-HY，同处理设施编码规则，最后两位HY。

厂商  填写设备的厂商名称。

品牌  填写设备的品牌名称。

型号  填写设备的型号。

功率  填写设备的功率，单位为KW，只填写数字。

设计日处理量  填写设备的设计日处理量，单位为吨，只能填写数字。

投入使用日期  填写设备投入使用的日期，日期格式说明（年/月/日），例如： 2017/6/8。

执行标准  选填：D1、D2、D3。

## 5.简易设施基本信息表

简易设施名称  填写简易设施名称，如xxx村1号（建议按照流水号方式）。

所在行政村  填写简易设施所在行政村的村名。

所在自然村  填写简易设施所在自然村的村名。

行政村区划代码  填写简易设施所在行政村的12位区划代码。

简易设施编码  填写简易设施编码，编码规则：原处理设施编码最后2位改 JY，如：330381125209-002-0020-JY。

设计日处理量  填写设备的设计日处理量，单位为吨，只能填写数字。

联户/单户  选填：联户或单户。

使用状态  选填：正常或停用。

## 6.公共化粪池处理基本信息表

公共化粪池名称  填写公共化粪池名称，如XX村1号化粪池/XX村公厕化粪池。

所在行政村  填写公共化粪池所在行政村的村名。

所在自然村  填写公共化粪池所在自然村的村名。

行政村区划代码  填写公共化粪池所在行政村的12位区划代码。

是否转运纳厂处理  是否转运纳厂处理，选填：是或否。

污水处理厂名称  [是否转运纳厂处理]填是时，填写污水处理厂名称。

公共化粪池编码  填写公共化粪池编码，编码规则：G00001,5位数字，同一行政村00001起编。

化粪池容积  填写化粪池的容积，单位为立方米，只能填写数字。

建设类别  选填：产品类或自建类。自建类：指的是钢筋混凝土、砖砌等方式建造的化粪池；产品类：指的是专业厂家生产的一体式化粪池。

使用状态  选填：正常或停用。

是否漏底  选填：是或否。